## 1.91
Ergebnisliste für Meßstelle Nr. 1.91
Grundwasserüberwachungsprogramm - östlicher GW-Strom
Probennummer |  |  |  | 4358275 | 5383562 | 6140897 | 6423272 | 7163799 | 8245789 | 8466478 | 9251269 | 9435606 | 100139910 | 110812247 | 120457859 | 130048205 | 130401890 | 130922618 | 140319142 | 141031331 | 150208053 | 150880600 | 160388252 | 161024789 | 170607742 | 117116605
Datum der Probenahme: |  |  |  | 2004-10-27 | 2005-11-07 | 2006-04-03 | 2006-10-12 | 2007-04-18 | 2008-05-27 | 2008-09-29 | 2009-05-28 | 2009-09-15 | 2010-04-08 | 2011-12-15 | 2012-06-29 | 2013-02-06 | 2013-05-27 | 2013-10-22 | 2014-04-03 | 2014-10-09 | 2015-03-19 | 2015-09-28 | 2016-04-29 | 2016-10-27 | 2017-06-26 | 2017-12-11
Untersuchungslabor | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Probenahmeprotokoll | ja / nein | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Probenahmeart |  |  |  | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt | gepumpt
Parameter | Dimension | Richtwerte | Schlüssel-Nr
Vorortbestimmungen
Wasserstand | m |  | 09030/00 | 2.16 | 2.04 | 1.68 | 1.68 | 1.62 | 1.8 | 2.15 | 1.71 | 2.04 | 1.61 | 1.63 | 1.75 | 2.41 | 1.27 | 1.63 | 1.65 | 1.63 | 1.52 | 1.99 | 1.51 | 1.75 | 1.89 | 1.5
Wasserstand u. OK SEBA | m ü NN |  |  | 2013-02-06: 106.21; 2013-05-27: 107.35; 2013-10-22: 106.99; 2014-04-03: 106.97; 2014-10-09: 106.99; 2015-03-19: 107.1; 2015-09-28: 106.63; 2016-04-29: 107.11; 2016-10-27: 106.87; 2017-06-26: 106.73; 2017-12-11: 107.12
Färbung |  |  | 10020/00 | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | farblos | ohne
Geruch |  |  | 10130/01 | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | neutral | ohne | ohne | ohne | ohne
Trübung |  |  | 10100/01 | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | keine | keine | keine | ohne
Wassertemperatur | °C | < 25 | 10010/05 | 11.1 | 13.2 | 8.1 | 15 | 10.1 | 12.1 | 14.2 | 13.1 | 15.1 | 8.4 | 9.8 | 13.8 | 7.7 | 11.2 | 14.3 | 10.6 | 15.6 | 9.1 | 15.4 | 10.5 | 14.5 | 15.5 | 9.3
pH-Wert bei 20°C |  | 6,5-9,5 | 10160/05 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.47 | 7.44 | 7.4 | 8.03 | 7.48 | 7.38 | 7.5 | 7.37 | 7.38 | 7.8
Redoxspannung UH | mV |  |  | 2014-10-09: 116; 2015-03-19: 380; 2015-09-28: 253; 2016-04-29: 315; 2016-10-27: 421; 2017-06-26: 446; 2017-12-11: 280
elektrolyt. Leitf. bei 25°C | mS/m | < 200 |  | 152 | 149 | 154 | 109 | 158 | 170 | 102 | 110 | 122 | 163 | 173 | 141 | 157 | 169 | 166 | 154 | 146 | 138 | 151.7 | 154 | 161 | 171.6 | 142
Sauerstoffgehalt | mg/l | > 6 * | 12140/03 | 3.6 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 4 | 4.3 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | < 0,1 | 0.4 | < 0,1 | 1.16 | 0.1 | 5.5
Biologische Testverfahren
Leuchtbakterientest | GL | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Ermittlung von Anionen
Bromid | mg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Chlorid | mg/l | 25 * | 12190/05 | 90 | 76.7 | 74.1 | 50.4 | 80.2 | 85.8 | 40.5 | 39.7 | 41.6 | 75.1 | 85.3 | 94 | 70.5 | 73 | 87.6 | 83.1 | 81.7 | 58.1 | 67 | 70.7 | 67.7 | 80.8 | 61
Chrom VI | mg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Cyanid, ges. | mg/l | 0.05 | 12050/02 | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Fluorid | mg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Nitrat | mg/l | 50 | 12070/07 | 52 | 39 | 55.6 | 101 | 89.7 | 117 | 68.3 | 99.9 | 55.1 | 129 | 107 | 90 | 102 | 110 | 131 | 90.7 | 66.7 | 78.1 | 35.7 | 58 | 78.4 | 57.2 | -
Nitrit | mg/l | 0.1 | 12080/05 | <0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0.74 | 0.5 | 0.52 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Sulfat | mg/l | 240 | 12163/05 | 260 | 203 | 208 | 166 | 251 | 249 | 164 | 174 | 153 | 231 | 248 | 255 | 226 | 238 | 264 | 241 | 229 | 193 | 184 | 208 | 212 | 214 | -
Cyanid, l.freisetzbar | mg/l | 0.05 | 12051/02
Ermittlung von Kationen und Elemente
Arsen | µg/l | 40 | 11027/00 | <0,005 | - | - | - | < 0,005 | - | - | - | - | < 0,005 | - | - | - | 0.005 | - | - | - | - | - | 0,002 | - | - | -
Blei | µg/l | 40 | 11024/00 | <0,005 | - | - | - | < 0,005 | - | - | - | - | < 0,005 | - | - | - | < 0,005 | - | - | - | - | - | < 0,005 | - | - | -
Cadmium | µg/l | 5 | 11035/00 | <0,001 | - | - | - | < 0,001 | - | - | - | - | < 0,001 | - | - | - | < 0,001 | - | - | - | - | - | < 0,001 | - | - | -
Chrom, ges. | µg/l | 50 | 11029/00 | <0,01 | - | - | - | < 0,01 | - | - | - | - | < 0,01 | - | - | - | < 0,004 | - | - | - | - | - | < 0,005 | - | - | -
Kupfer | µg/l | 50 *** | 11033/00 | <0,01 | - | - | - | < 0,01 | - | - | - | - | < 0,01 | - | - | - | < 0,005 | - | - | - | - | - | < 0,005 | - | - | -
Nickel | µg/l | 50 | 11040/00 | 0.007 | - | - | - | 0.007 | - | - | - | - | < 0,005 | - | - | - | 0.006 | - | - | - | - | - | 0.007 | - | - | -
Quecksilber | µg/l | 1 | 11036/00 | <0,0002 | - | - | - | < 0,0002 | - | - | - | - | < 0,0002 | - | - | - | < 0,00001 | - | - | - | - | - | < 0,00001 | - | - | -
Zink | µg/l | 100 * | 11034/00 | <0,05 | - | - | - | < 0,05 | - | - | - | - | < 0,05 | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | < 0,01 | - | - | -
Ammonium-N | mg/l | 0.5 | 12090/06 | <0,03 | 0.05 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,03 | 0.06 | < 0,03 | 0.12 | < 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Bor | mg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Calcium | mg/l | 100 * | 11014/01 | 150 | 151 | 155 | 98.5 | 165 | 163 | 114 | 113 | 121 | 162 | 169 | 180 | 156 | 166 | 170 | 172 | 176 | 168 | 165 | 162 | 159 | 174 | -
Eisen | mg/l | 0.2 | 11038/01 | <0,02 | 0.04 | 0.03 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | 0.14 | < 0,02 | 0.05 | < 0,02 | 0.03 | < 0,02 | < 0,01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -
Kalium | mg/l | 12 | 11012/01 | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 8.6 | 7 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 7.4 | 6.2 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 5.7 | 6.9 | 5.8 | 8 | 6.2 | 7.4 | 5 | 8 | 6.2 | -
Magnesium | mg/l | 50 | 11013/01 | 82 | 77.3 | 80.7 | 50.9 | 91.9 | 86.1 | 56.2 | 53.3 | 59.4 | 83.5 | 94.9 | 101 | 80.8 | 88.3 | 88 | 92.8 | 97.1 | 90.5 | 87.6 | 88.6 | 82.2 | 92 | -
Mangan | mg/l | 0.05 |  | 0.017 | 0.24 | 0.037 | < 0,006 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | < 0,006 | 0.15 | 0.11 | 0.039 | 0.27 | 0.01 | 0.11 | 0.26 | 0.18 | 0.38 | 0.095 | 0.3 | 0.13 | 0.11 | 0.3 | -
Natrium | mg/l | 150 | 11011/01 | 72 | 68 | 66.9 | 52.4 | 74 | 69.8 | 50.5 | 47.1 | 52.4 | 66.9 | 68.6 | 77 | 64.5 | 69.2 | 69.8 | 69.3 | 74.2 | 67.6 | 66.9 | 71.6 | 71.3 | 75.7 | -
Thallium | mg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Gesamtphosphat als P | mg/l | 5 ** | 12121/05
Bestimmung von Summenparametern
Abdampfrückstand | g/l |  |  | 990 | 880 | 1000 | 800 | 1100 | 1200 | 740 | 780 | 770 | 1100 | 1200 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
AOX als Cl | mg/l | 0,025 ^^ |  | 0.01 | 0.25 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | < 0,01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | < 0,04 | < 0,04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -
DOC als C | mg/l |  | 14130/02 | 3 | 2.9 | 4.1 | 5 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 3.9 | 2.9 | 3.9 | 2.6 | 33.5
Kjeldahl-N | mg/l |  |  | 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | 4 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Mineralölgehalt | mg/l | 0,01 ** | 14165/01 | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Oxidierbarkeit Mn VII-II als O2 | mg/l | 5 |  | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 2.2 | 1.43 | 1.55 | 2.05 | 1.83 | 1.65 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Phenolindex nach Dest. | mg/l | 0,0005 ** | 14182/02 | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Glührückstand | g/l
CSB als O2 | mg/l | 30 *** | 14152/03
Summe Erdalkalien | mmol/l | > 1,5
Karbonathärte | mmol/l | > 0,5
Phenolindex, ges. | mg/l | 0,0005 ** | 14181/02
polare Kohlenwasserstoffe | mg/l | -
polare Aromaten | mg/l | -
unpolare Aromaten | mg/l | -
Bestimmung organischer Gruppenparameter und Einzelstoffe
BTEX
Benzol | µg/l | 0,2 ^ | 40214/00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | <0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | -
Toluol | µg/l |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | -
Ethylbenzol | µg/l |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | -
m-, p-Xylol | µg/l |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | -
o-Xylol | µg/l |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | -
Summe nachgewiesener BTEX | µg/l |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Summe nachgewiesener C3- und C4-Benzole
µg/l | bar: 2004-10-27 to 2016-04-29; 2017-06-26 to 2017-12-11
LHKW
Dichlormethan | µg/l |  | 40169/00 | <1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 0
Trichlormethan | µg/l |  | 40170/00 | <0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 0
Tetrachlormethan | µg/l |  | 40172/00 | <0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | 0
1,1,1-Trichlorethan | µg/l |  | 40171/00 | <0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | 0
1,1,2-Trichlorethan | µg/l |  | 40176/00 | <1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1.6 | < 1 | 1.2 | 2.2 | < 1 | 3.6 | < 1 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | 0
1,1,2-Trichlortrifluorethan | µg/l |  | 40191/00 | <1 | < 1 | < 1 | 3 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 0
Tetrachlorethen | µg/l |  | 40179/00 | <0,2 | 1.5 | 2.2 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | < 0,1 | < 0,1 | 0.5 | 0.8 | < 0,1 | < 0,1 | 0
Trichlorethen | µg/l |  | 40173/00 | <0,2 | 1 | 1.3 | < 0,2 | 1 | 1.2 | < 0,2 | 1 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | < 0,1 | 0.6 | 0.4 | < 0,1 | < 0,1 | 0
cis-1,2-Dichlorethen | µg/l |  | 40183/00 | <1 | 1 | 2 | < 1 | 1 | 2 | < 1 | 2 | 4 | < 1 | 4 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 0
trans-1,2-Dichlorethen | µg/l |  |  | <1 | 1 | 1 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | 2 | 5 | < 1 | 3 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 0
1,1-Dichlorethen | µg/l |  | 40186/00 | <1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 0
Vinylchlorid | µg/l |  |  | <1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | <0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 1 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | 0
1,1-Dichlorethan | µg/l |  | 40184/00 | <1 | < 1 | 1 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | < 1 | 2 | < 1 | 2 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 0
1,2-Dichlorethan | µg/l |  | 40181/00 | <1 | 2 | 2 | < 1 | 2 | 4 | < 1 | 3 | 6 | < 1 | 6 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 0
1,1,2,2-Tetrachlorethan | µg/l |  |  | 2017-12-11: 0
[15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Summe nachgewiesener LHKW | µg/l |  |  | 0 | 6.5 | 9.5 | 3.3 | 5.3 | 11.9 | 0.9 | 10.1 | 22.5 | 0.7 | 22.3 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0
weitere bromierte und gemischt halogenierte
C1-/C2-Alkane und Alkene | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Chlor- und Dichlorbenzole
Chlorbenzol | µg/l |  | 40193/00 | <1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 0
1,2-Dichlorbenzol | µg/l |  | 40194/00 | <0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | -
1,3-Dichlorbenzol | µg/l |  | 40195/00 | <0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | -
1,4-Dichlorbenzol | µg/l |  | 40196/00 | <0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | -
Höherchlorierte Benzole
1,2,3-Trichlorbenzol | µg/l |  | 40197/00 | <0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1,2,4-Trichlorbenzol | µg/l |  | 40198/00 | <0,01 | 0.01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1,3,5-Trichlorbenzol | µg/l |  | 40199/00 | <0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1,2,3,4-Tetrachlorbenzol | µg/l |  | 40200/03 | <0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1,2,3,5-Tetrachlorbenzol | µg/l |  | 40201/00 | <0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1,2,4,5-Tetrachlorbenzol | µg/l |  | 40204/00 | <0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Pentachlorbenzol | µg/l |  | 40203/00 | <0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Hexachlorbenzol | µg/l |  | 40202/00 | <0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Summe nachgewiesener Chlorbenzole | µg/l |  |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hexachlorcyclohexan-Isomere
alpha-HCH | µg/l | 0,1 * | 40041/00 | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
beta-HCH | µg/l |  | 40042/00 | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
gamma-HCH | µg/l | 0,1 * | 40043/00 | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
delta-HCH | µg/l |  | 40040/00 | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
epsilon-HCH | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Summe nachgewiesener HCH | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
PAK
Naphthalin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Acenaphthylen | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Acenaphthen | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Fluoren | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Phenanthren | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Anthracen | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Fluoranthen* | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Pyren | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Benz(a)anthracen | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Chrysen | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Benzo(b)fluoranthen* | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Benzo(k)fluoranthen* | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Benzo(a)pyren* | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Dibenzo(a,h)anthracen | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Benzo(g,h,i)perylen* | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Indeno(1,2,3-c,d)pyren* | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Summe nachgewiesener PAK (TVO*) | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Summe nachgewiesener PAK (EPA) | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Aromatische Amine
Anilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2-Chloranilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3-Chloranilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
4-Chloranilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,3-Dichloranilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,4-Dichloranilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,5-Dichloranilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,6-Dichloranilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3,4-Dichloranilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3,5-Dichloranilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,3,4-Trichloranilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,4,5-Trichloranilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,4,6-Trichloranilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3,4,5-Trichloranilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2-Methylanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3-Methylanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
4-Methylanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2-Chlor-4-nitroanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2-Chlor-5-nitroanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
4-Chlor-2-nitroanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
4-Chlor-3-nitroanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
5-Chlor-2-nitroanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2-Chlor-4-metylanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2-Chlor-6-metylanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3-Chlor-2-metylanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
4-Chlor-2-metylanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
5-Chlor-2-metylanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,3-Dimetylanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,4-Dimetylanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,5-Dimetylanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,6-Dimetylanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3,4-Dimetylanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3,5-Dimetylanilin | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Summe nachgewiesener aromatischer Amine | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Phenol und Kresole
Phenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2-Methylphenol (o-Kresol) | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3-Methylphenol (m-Kresol) | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
4-Methylphenol (p-Kresol) | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2-Ethylphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3-Ethylphenol+2,4-Dimethylphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
4-Ethylphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,3-Dimethylphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,5-Dimethylphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,6-Dimethylphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3,4-Dimethylphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3,5-Dimethylphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
1-Naphthol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2-Naphthol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,3,5-Trimethylphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,3,6-Trimethylphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,4,6-Trimethylphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3,4,5-Trimethylphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2-Hydroxy-5-methylanisol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Summe nachgewiesener Phenole/Kreseole | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Chlorphenole
2-Chlorphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3-Chlorphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
4-Chlorphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,4-Dichlorphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,5-Dichlorphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,6-Dichlorphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3,4-Dichlorphenol | µg/l |  | 40340/00 | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3,5-Dichlorphenol | µg/l |  | 40314/00 | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,3,4-Trichlorphenol | µg/l |  | 40342/00 | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,3,5-Trichlorphenol | µg/l |  | 40343/00 | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,3,6-Trichlorphenol | µg/l |  | 40344/00 | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,4,5-Trichlorphenol | µg/l |  | 40345/00 | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,4,6-Trichlorphenol | µg/l |  | 40346/00 | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3,4,5-Trichlorphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,3,4,5-Tetrachlorphenol | µg/l |  | 40347/00 | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,3,4,6-Tetrachlorphenol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,3,5,6-Tetrachlorphenol | µg/l |  | 40348/00 | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Pentachlorphenol | µg/l |  | 40288/00 | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Summe nachgewiesener Chlorphenole | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Aldrin | µg/l |  | 40046/00
Dieldrin | µg/l |  | 40047/00
2,4' - DDD | µg/l |  | 40355/00
4,4' - DDD | µg/l |  | 40051/00
2,4' - DDE | µg/l |  | 40356/00
4,4' - DDE | µg/l |  | 40052/00
2,4' - DDT | µg/l |  | 40053/00
4,4' - DDT | µg/l |  | 40054/00
Endrin | µg/l |  | 40055/00
Heptachlor | µg/l |  | 40044/00
Heptachlorepoxid | µg/l |  | 40045/00
PCB Nr. 28 | µg/l |  | 40205/00
PCB Nr. 52 | µg/l |  | 40206/00
PCB Nr. 101 | µg/l |  | 40207/00
PCB Nr. 138 | µg/l |  | 40208/00
PCB Nr. 153 | µg/l |  | 40209/00
PCB Nr. 180 | µg/l |  | 40210/00
Tetrahydrofuran | µg/l
Nitroaromaten
Nitrobenzol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2-Chlornitrobenzol (1-Chlor-2-nitrobenzol) | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3+4-Chlornitrobenzol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,3-Dichlornitrobenzol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,4-Dichlornitrobenzol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2,5-Dichlornitrobenzol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3,4-Dichlornitrobenzol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
2-Nitrotoluol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3-Nitrotoluol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
4-Nitrotoluol | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
5-Chlor-2-methylnitrobenzol (4-Chlor-2-nitrotoluol) | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
+4-Chlor-2-methylnitrobenzol (5-Chlor-2-nitrotoluol) | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3-Chlor-2-methylnitrobenzol (6-Chlor-2-nitrotoluol) | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
3-Chlor-4-methylnitrobenzol (2-Chlor-4-nitrotoluol) | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11
Summe nachgewiesener Nitroaromaten | µg/l | bar: 2004-10-27 to 2017-12-11